ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL

AVISO DE LICITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 17/2007

PREGÃO PRESENCIAL 13/2007

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, MÓVEIS E UTENSILIOS PARA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE CARLO.

ENTREGA E ABERTURA: Propostas e Documentos até as 14:30 horas, para abertura às 15:00 horas do dia  23/11/2007.

MENOR PREÇO POR LOTE.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: Prefeitura Municipal de Monte Carlo, sala  de Licitações, Rod. SC 456, Km 15, OU Home Page www.montecarlo.sc.gov.br

HORÁRIO: Das 08:00 às 17:30 horas.

TELEFONE No (0__49) 3546 0194

Monte CARLO, 09 de novembro de 2007

ALBERTINHO MANGOLT

Pregoeiro

ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 17/2007

PREGÃO PRESENCIAL 13/2007

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO, com sede administrativa na Avenida Enio Lopes de Albuquerque, s/n, CNPJ n. 04.923.189/0001-45, comunica aos interessados que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, tipo MENOR PREÇO POR LOTE destinada ao recebimento de propostas para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, MÓVEIS E UTENSILIOS PARA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE CARLO, em conformidade com a Lei n. 10.520, de 17-7-2002 e com aplicação subsidiária da Lei n. 8.666, de 21-6-1993, que regulamentam o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988.

1 - Do Objeto – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, MÓVEIS E UTENSILIOS PARA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE CARLO, COM QUANTIDADES E VALOR MAXIMO DOS LOTES ALTERADAS DE ALGUNS ITENS, conforme segue:

| ITEM | Equipamento | Quantidade | Unidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arquivo de aço C/ 4 gavetas A1,34XP71X L47 com puxadores em plástico com chave | 5 | UNI |
| 2 | Cadeira estofada de aproximação com encosto L40cmXA25cm, acento 40X40cm, estrutura metálica, em courvin na cor preto, pé em tubos 20mmx20mm, s/braço, acabamento em PVC, espuma injetada, densidade da espuma 33. | 12 | UNI |
| 3 | Mesa para escritório, tampo em MDF 25 mm, tamanho (medidas) 1,60X70X74cm, com 3 gavetas com chave. | 5 | UNI |
| 4 | Purificador de água, Função: Filtra e purifica a água previamente tratada (por estação concessionária) através do SNTA - Sistema Natural de Tratamento de Água. Filtra impurezas sólidas, adsorve o cloro, reduz turbidez, substâncias químicas e orgânicas. Remove sabores e odores desagradáveis causados pelo cloro.Design: Gabinete em ABS na cor branca. Bica, manoplas e saída da retrolavagem em ABS cromado. Suporte base para copo.Acionamento: Através de manoplas frontais pelo sistema fast-stop: interrupção instantânea de fluxo com apenas ¼ de volta. 220 volts, com aguá natuaral e misturada e gelada, com dupla filtração | 5 | UNI |
| 5 | Banco estofado c/ 3 lugares, estrutura metálica preta em courvin/tecido resistente na cor preta 1,40C x 50L | 05 | UNI |
| 6 | Cadeira giratória , com relax, regulagem de altura, com braço corsa, com espuma injetada, densidade da espuma 33, estofada em tecido de alta qualidade na cor preta, base com carenagem plástica,com obilongo, com sanfona, acabamento em PVC, com 5 pés com rodízios duplos, em metal. | 2 | UNI |
| 7 | Banqueta giratória estofada em courvin preto, armação em tubo de aço redondo cromado, pés providos de 4 rodízios de 2 ½ polegadas | 2 | UNI |
| 8 | Estante de aço aberta no fundo e nas laterais, suportar 100 kg por prateleira, com 6 prateleiras | 10 | UNI |
|  | Lote II – equipamentos médicos |  |  |
| ITEM | Equipamento | Quanti | Unidade |
| 1 | Otoscópio, caracteristicas: - cabeçote em metal nobre cromado - acoplamento por sistema de rosca - acompanha 5 espéculos de diferentes medidas - cabo em metal cromado para 2 pilhas medias - regulagem de intensidade da luz - capa revestida anti-derrapante para punho - acondicionamento em bolsa propria de courvin - 01 ano de garantia. Apresentar Atestado Boa Pratica de Fabricação e o registro da Anvisa | 1 | UNI |
| 2 | Detector Fetal Portátil Faixa de medida do BCF - 50 a 210 batimentos por minuto Tensão (Volts) - 9VDC (com bateria 9 volts) Tipo de corrente - CC (Contínua) Proteção contra penetração nociva de água - Equipamento comum PX1 Tipo de alimentação - 6 pilhas de 1,5V Gabinete:: Caixa metálica Potência Máxima de consumo (mW) - 315 Frequência ultra-som: 2,25 MHz ± 10% Peso líquido (g) - 280 Peso Bruto (c/embalagem) (gramas) - 550 Dimensões do equipamento (mm) - 78 x 163 x 45 Controles - Liga/desliga, Volume Indicadores - Liga/desliga. Atestado Boa Pratica de Fabricação e o registro da Anvisa. | 2 | UNI |
| 3 | Estetoscópio adulto, com auscultador em aço inox, hastes metálicas cromadas, tubos em pvc resistentes e flexíveis, olivas em termo plástico, auscultador com diafragma. Atestado Boa Pratica de Fabricação e o registro da Anvisa | 2 | NI |
| 4 | Esfignomanometro adulto com fecho de metal resistente, aprovado pelo Inmetro. Atestado Boa Pratica de Fabricação e o registro da Anvisa | 2 | UNI |
| 5 | Esfignomanometro infantil com fecho em velcro. Atestado Boa Pratica de Fabricação e o registro da Anvisa | 1 | UNI |
| 6 | Escada com 2 degraus, estrutura em tubo de aço redondo esmaltado de 22 x 22 mm de diâmetro, 2 pisos de madeira revestidos com borracha anti derrapante e acabamento lateral em laminado decorativo, pés com ponteira plásticas. Atestado Boa Pratica de Fabricação e o registro da Anvisa | 4 | UNI |
| 7 | Régua antopométrica construída em madeira com escala mínima de 1000 mm. Atestado Boa Pratica de Fabricação e o registro da Anvisa | 4 | UNI |
| 8 | Balança digital infantil( pediátrica) com capacidade máxima de 15 Kg; - Concha anatômica para acomodar o bebê 110/220V; - Tara até 9 Kg; - Divisões de 5g. - Digitos de 12,7mm - Dimensoes da Concha Largura: 58cm Altura: 31cm Comprimento: 76cm Peso: 6,6Kg, mostrador digital. Atestado Boa Pratica de Fabricação e o registro da Anvisa | 1 | UNI |
| 9 | Lanterna clínica em alumínio com pilhas, com lâmpadas de reserva | 1 | UNI |
| 10 | Braçadeira estofada em courvin preto, base esmaltada, haste regulável em aço inoxidável, pés com borracha, concha cromada | 1 | UNI |
| 11 | Armário vitrine 2 portas, esmaltada, com 4 prateleiras em vidro, pés com ponteiras em pvc, fechadura do tipo yalel, A1,65XL0,65xP0,50 | 1 | UNI |
| 12 | Maca para exame clínico, estrutura em tubo de aço pintado com tratamento anti ferrugem, leito estofada revestido em courvin, pés com ponteira em pvc C1,80XL0,60XA0,80 | 1 | UNI |
| 13 | Carrinho de curativo, armação em tubo de aço redondo 25 mm de aço cromado, tampo e prateleiras em chapa de aço inoxidável com guarnição em todos os lados, pegador em tubo redondo cromado, rodízios de 2 ½ polegadas, equipado com bacia de aço inoxidável de 350 mm de diâmetro em balde de aço inoxidável com alça e capacidade de 5 Litros. C800mmX450mmX850 mm | 1 | UNI |
| 14 | Mesa ginecológica, estrutura em madeira com revestimento laminado decorativo, 3 gavetas laterais e 2 portas com puxadores cromados, 1 prateleira interna, leito estofado em courvin preto, partes anterior e posterior do leito ajustáveis, par de porta coxas estofados em courvin e hastes cromados. 1,850x650x850 mm. Atestado Boa Pratica de Fabricação e o registro da Anvisa | 1 | UNI |
| 15 | Foco luz ginecológico com espelho para exames.Lâmpada halógena 12v.x20w. Haste rigida cromada. Base com rodizios. Alimentação 110/220 volts. Pintura epoxi a 250 C -alta resistência. Peso 05Kg. Altura variável. Garantia 1 ano. Atestado Boa Pratica de Fabricação e o registro da Anvisa | 1 | UNI |
| 16 | Mesa auxiliar com rodízios de 2 ½ polegadas, em chapa de aço esmaltadas,armação em tubo de aço redondo esmaltada de 25x40 mm. 60x40x80 m | 4 | UNI |
| 17 | Autoclave horizontal 21 litros em inox, Descrição ESPECIFICAÇÃO Autoclave horizontal, de mesa microprocessada, totalmente automática. APLICAÇÃO Esterilização, secagem de instrumentos cirúrgicos, utensílios, tecidos, luvas, líquidos, vidrarias, etc... FAIXAS DE TRABALHO CICLOS RÁPIDOS Programáveis de acordo com o tipo de material. CONSTRUÇÃO Câmara cilíndrica construída de acordo com as Normas da ABNT. GABINETE Conjunto montado sobre estrutura em aço A36, apoiado sobre pés reguláveis em borracha que dá estabilidade e protege o móvel onde for sobreposto o equipamento. PORTA O equipamento possui 01 porta, tendo seu sistema de fechamento através de manípulo, de duplo estágio que exerce pressão por igual em todo perímetro da tampa apoiando perfeitamente a superfície da mesma em guarnição de material especialmente desenvolvido para assegurar perfeita vedação e extensa durabilidade. EQUIPADA COM: TRANSDUTOR DE PRESSÃO: Monitora a pressão existente na câmara interna. SENSOR PT 100: Monitora a temperatura existente na câmara interna. DISPLAY: Alfanumérico digital. Indica pressão, temperatura, ciclos, alarmes. CHAVE GERAL: Liga e Desliga todo o equipamento em caso de uso ou emergência. TECLA SELEÇÃO: Seleciona o ciclo desejado de acordo com o Material a ser esterilzado. TECLA PARTIDA: Inicia o ciclo pré programado escolhido. SISTEMA HIDRÁULICO: FILTROS: Em bronze, elemento filtrante em aço inoxidável. VÁLVULAS SOLENÓIDES: Em latão forjado tipo diafragma. VÁLVULAS DE SEGURANÇA: Construída em latão, controla o excesso de pressão existente na câmara. CONEXÕES: Construídas em cobre. EQUIPADA COM: MICRO - SWITCH: Auxilia na segurança do equipamento, prevenindo possíveis falhas de manuseio. Controle de nível para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d´água. Fusíveis para proteger o sistema no caso de sobrecarga na rede de alimentação elétrica. Elemento de Segurança: Termostático que se funde com excesso de temperatura liberando a pressão. Atestado Boa Pratica de Fabricação e o registro da Anvisa | 1 | UNI |
|  | Lote III – informática |  |  |
| ITEM | Equipamento | Quanti | Unidade |
| 1 | Microcomputador PROCESSADOR 3.2 GHZ CLOCK REAL, PLACA MÁE, MEMÓRIA 1 GB DDR2, FREQUENCIA 667 MHZ, HD 80GB SATA, GRAVADOR DE DVD, FAX MODEM 56K, DRIVE 1.44, MOUSE OPTICO, TECLADO MULTIMIDIA, CAIXA DE SOM, MONITOR 17”, ESTABILIZADOR 500 VA | 1 | UNI |
| 2 | IMPRESSORA LASER JET Velocidade de impressão: até 19 ppm,Resolução: até 1200 x 1200 dpi,Primeira página em até 8 segundos,Impressão frente e verso manual por software,Memória de 64MB,Ciclo mensal de 7.000 páginas,Conectividade: USB,Linguagem de impressão: HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript Level 3 emulation,Scanner com alimentador automático para 30 folhas,Bandeja prioritária para 10 folhas e bandeja de 250 folhas,Tipos de Papel: Comum, pré-impresso, pré-perfurado, bond, colorido, brilhante, timbrado, fino, pesado, reciclado, áspero, envelopes, transparências, etiquetas e cartão,Tamanhos de Papel: 3 por 5 pol (76 por 127 mm) até 8,5 por 14 pol (216 por 356 mm); carta, ofício, envelopes (No. 5 1/2 Baronial até No. 11), cartões de fichário, cartões-postais; ADF: 147,3 x 104,1 mm a 215,9 x 381 mm; carta, ofício,Especificações do fax,Fax modem V.34, com velocidade de até 33,6kbps,Resolução do fax: até 300 x 300 dpi,Transmissão: até 3 segundospor páginas,Rediscagem: Sim,Armazenamento digital de até 250 páginas,Encaminhamento de fax, envio em espera, detecção de toque, solicitação de fax, transmissão para até 119 locais, discagem rápida para até 120 números (119 discagens em grupo), redução automática de fax, bloqueio para fax indesejável, interface com PC, e rediscagem automática suportada,Especificações de cópia,Resolução de até 600 x 600 dpi,Profundidade de 24 bits,Configurações de contraste (mais claro/mais escuro), qualidade de resolução da cópia (rascunho, texto, mista, foto filme e,figura), intercalação de cópias, número de cópias, tamanho do papel,Redução/ampliação de 25 a 400%,Dimensões: 429 x 443 x 459 mm. | 1 | UNI |
|  | Lote IV – eletrodomésticos |  |  |
| ITEM | Equipamento | Quanti | Unidade |
| 1 | Televisor 21`com controle entrada de DVD | 1 | UNI |
| 2 | DVD com gravador de DVD | 1 | UNI |
| 2 | Refrigerador 280 litros na cor branca branca | 1 | UNI |
|  | Lote V – materiais odontológicos |  |  |
| ITEM | Equipamento | Quanti | Unidade |
| 1 | Compressor odontológico, isento de óleo 10/100 pés com pintura epox branca 220 voltz,. 02 Hps - capacidade mínima 283 litros/min. Atestado Boa Pratica de Fabricação e o registro da Anvisa | 1 | UNI |
| 2 | Contra Ângulo redutor de formato anatômico, corpo composição em Alphaca latão, giro livre de 360 Graus sobre o micro motor, tamanho reduzido da cabeça, fixação da broca com trava de aço temperada com sistema lateral de acoplamento, eixo principal para brocas normais de contra Ângulo com tração por encaixe e canal para trava,1000 ciclos de esterelização. Spray interno . Rotação 1:1. Apresentar Atestado Boa Pratica de Fabricação e o registro da Anvisa. | 1 | UNI |
| 3 | Amalgamador capsular digital, Digital para cápsulas pré-dosadas, com variação de tempo de preparo de 0 a 30 segundos, com amplitude de 25 mm e freqüência de 4.000 oscilações por minuto. Atestado Boa Pratica de Fabricação e o registro da Anvisa | 1 | UNI |
| 4 | Mesa auxiliar de alumínio com rodas | 1 | UNI |
| 5 | Caneta de alta rotação: Caneta de alta rotação com 450.000 rotações por minuto, corpo na composição Alphaca Latão, cabeça de tamanho reduzido, spray triplo, sistema de substituição da broca PUSH BOTTON, baixo nível de ruído, 6 decibéis, baixo consumo de ar (32 libras, 2,2 bar) esterilizável em autoclave. Apresentar Certificado de Boas Praticas de Fabricação junto a ANVISA | 1 | UNI |
| 6 | Aparelho de Raio X Odontológico X 70 KVP, para rede de quatro voltagens (110/127/220/230) freqüência 50/60 HZ corrente nominal 9 A (127 V) 6 A(220 V) potência máxima de 1.500 VA. Corrente do tubo 8,0 MA. Ciclo de trabalho 1s/30s, distância do foco pele 200mm, campo de rotação 60mm e radiação de fuga 7Mr. Atestado Boa Pratica de Fabricação e o registro da Anvisa | 1 | UNI |
| 7 | Gabinete completo (Conjunto Odontológico )Cadeira Odontológica completa( cadeira, equipo, unidade 02 sugadores ) sendo: Cadeira 06(seis) comandos, ajuste automático do acerto e encosto; movimentos acionados por moto redutores(isento de óleo) voltam a zero e posição de trabalho. Encosto anatômico com braços curtos e fixo, comandos de acionamento na base da cadeira, cabeceira articulada, estofamento com revestimento em PVC laminado, asséptico sem costura, articulações nas laterais entre o assento e o encosto de linha do acetábulo, parte inferior do assento carenada, sistema elétrico trivolt ( 110/127/220v 24v - 50-60 MHZ), pintura elestrostatica á pó , de alto brilho, compatível com álcool para assepsia.Carenagens em poliestireno de alto impacto; liga e desliga do refletor na base da cadeira. Equipo com braço pneumático acoplado a cadeira, uma seringa tríplice convencional, 02(duas) mangueiras de acoplamento para alta rotação com regulador de spray, 01(uma) mangueira com acoplamento para baixa rotação refrigerada; suporte dos instrumentos em A.B.S, pedal de acionamento das pontas progressivo. Bandeja de inox autoclavável, com sistema anti refluxo reservatório removível do tipo Pet, Unidade auxiliar fixa , com 02 (dois) sugadores automáticos com filtro de partículas incorporado em tela de nylon, cuba de poliéster injetado removível para desinfecção, com separador de detritos.Refletor com intensidade luminosa de 20.000 lux, cabeçote em alumínio fundido e puxador incorporado, lâmpada halogena H3, espelho multifacetado com luz branca e fria, liga e desliga do refletor na base da cadeira. Refletor acoplado ao equipo. Apresentar Atestado Boa Pratica de Fabricação e o registro da Anvisa. | 1 | UNI |
| 8 | Mocho a gás: Mocho Odontológico com material em PVC com espuma injetada em poliuretano, tapeçaria composta de assento anatômico e encosto com acabamento perfilado.Mecanismo de acionamento á gás com encosto reclinável com posição independentes do assento. Apresentar Atestado Boa Pratica de Fabricação e o registro da Anvisa. | 1 | UNI |
| 9 | Autoclave horizontal em inox modelo horizontal; Capacidade 12 litros; Desaceleração automática; Despressurização automática com ciclo de secagem realizada com porta entreaberta, secagem extra, tempo total de esterilização 55 minutos (um ciclo); Potência 1200wats; voltagem 220 volts, assessórios; Duas bandejas, um suporte, copo graduado, fusível, braçadeira, amostra de mangueira, dimensão da câmara: Diâmetro x profundidade: 22 cm x 33 cm. Atestado Boa Pratica de Fabricação e o registro da Anvisa | 1 | UNI |

IMPORTANTE

	Não será permitido a sub-contratação dos materiais;

	SERÃO DESCLASSIFICADAS PROPOSTAS COM VALOR SUPERIOR A R$ 11.123,50 REAIS NO LOTE Nº 01, R$ 8.359,90 REAIS NO LOTE Nº 02, R$ 2.367,96 REAIS NO LOTE Nº 03, R$ 1.619,70  REAIS NO LOTE Nº 04, e, R$ 18.766,06 REAIS NO LOTE Nº 05.

2 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

2.1 - A presente Licitação será adjudicada à licitante que apresentar proposta de MENOR PREÇO, JULGAMENTO POR LOTE, desde que atendidas as exigências deste Edital.

7.2 –	SERÃO DESCLASSIFICADAS PROPOSTAS COM VALOR SUPERIOR A R$ 11.123,50 REAIS NO LOTE Nº 01, R$ 8.359,90 REAIS NO LOTE Nº 02, R$ 2.367,96 REAIS NO LOTE Nº 03, R$ 1.619,70  REAIS NO LOTE Nº 04, e, R$ 18.766,06 REAIS NO LOTE Nº 05.

03 - O Pregoeiro e a Equipe de Apoio prestarão os esclarecimentos necessários, bem como irão dirimir as dúvidas suscitadas, de segunda a sexta-feira, das 08:30h às 17:30, através dos telefones (49) 3546 0194, ou Home Page www.montecarlo.sc.gov.br.

04 – As outras cláusulas, itens, parágrafos e observações continuam inalterados na sua forma original, da qual esse aditivo é parte vinculada e subordinada.

Monte Carlo, (SC), 09 de novembro de 2007.

ALBERTINHO MANGOLT

Pregoeiro

ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL

ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2007.

(MINUTA CONTRATO Nº  ..../2007)

Pelo presente instrumento que entre si celebram, de um lado o Fundo de Saúde do Município de Monte Carlo, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 04.923.189/0001-45 com sede sito à Av. Enio Lopes de Albuquerque – Novo Bairro, neste ato representado por seu GESTOR, o Sr. Marcos Nei Correa de Siqueira, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa  inscrita no CNPJ n° .......................... representada neste ato pelo Sr. ......................., brasileiro, comerciante, portador da carteira de identidade n°......................, CPF n° ..................., residente e domiciliado em .................., doravante denominado simplesmente CONTRATADO, tem justo e contratado o presente Contrato de Prestação de Serviços, e pelas cláusulas e condições que abaixo seguem:

Nos termos do Processo Licitatório, na modalidade de Pregão Presencial nº 13/2007, bem como, das normas da Lei 8.666/93 e alterações subseqüentes e Lei 10.520/02, firmam o Contrato mediante as cláusulas e condições abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - DO OBJETO

- O presente Pregão tem como objeto à AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, MÓVEIS E UTENSILIOS PARA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE CARLO.

, conforme segue:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS/MATERIAIS:

| ITEM | Equipamento | Quantidade | Unidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arquivo de aço C/ 4 gavetas A1,34XP71X L47 com puxadores em plástico com chave | 3 | UNI |
| 2 | Cadeira estofada de aproximação com encosto L40cmXA25cm, acento 40X40cm, estrutura metálica, em courvin na cor preto, pé em tubos 20mmx20mm, s/braço, acabamento em PVC, espuma injetada, densidade da espuma 33. | 8 | UNI |
| 3 | Mesa para escritório, tampo em MDF 25 mm, tamanho (medidas) 1,60X70X74cm, com 3 gavetas com chave. | 4 | UNI |
| 4 | Purificador de água, Função: Filtra e purifica a água previamente tratada (por estação concessionária) através do SNTA - Sistema Natural de Tratamento de Água. Filtra impurezas sólidas, adsorve o cloro, reduz turbidez, substâncias químicas e orgânicas. Remove sabores e odores desagradáveis causados pelo cloro.Design: Gabinete em ABS na cor branca. Bica, manoplas e saída da retrolavagem em ABS cromado. Suporte base para copo.Acionamento: Através de manoplas frontais pelo sistema fast-stop: interrupção instantânea de fluxo com apenas ¼ de volta. 220 volts, com aguá natuaral e misturada e gelada, com dupla filtração | 1 | UNI |
| 5 | Banco estofado c/ 3 lugares, estrutura metálica preta em courvin/tecido resistente na cor preta 1,40C x 50L | 5 | UNI |
| 6 | Cadeira giratória , com relax, regulagem de altura, com braço corsa, com espuma injetada, densidade da espuma 33, estofada em tecido de alta qualidade na cor preta, base com carenagem plástica,com obilongo, com sanfona, acabamento em PVC, com 5 pés com rodízios duplos, em metal. | 2 | UNI |
| 7 | Banqueta giratória estofada em courvin preto, armação em tubo de aço redondo cromado, pés providos de 4 rodízios de 2 ½ polegadas | 2 | UNI |
| 8 | Estante de aço aberta no fundo e nas laterais, suportar 100 kg por prateleira, com 6 prateleiras | 5 | UNI |
|  | Lote II – equipamentos médicos |  |  |
| ITEM | Equipamento | Quanti | Unidade |
| 1 | Otoscópio, caracteristicas: - cabeçote em metal nobre cromado - acoplamento por sistema de rosca - acompanha 5 espéculos de diferentes medidas - cabo em metal cromado para 2 pilhas medias - regulagem de intensidade da luz - capa revestida anti-derrapante para punho - acondicionamento em bolsa propria de courvin - 01 ano de garantia | 1 | UNI |
| 2 | Detector Fetal Portátil Faixa de medida do BCF - 50 a 210 batimentos por minuto Tensão (Volts) - 9VDC (com bateria 9 volts) Tipo de corrente - CC (Contínua) Proteção contra penetração nociva de água - Equipamento comum PX1 Tipo de alimentação - 6 pilhas de 1,5V Gabinete:: Caixa metálica Potência Máxima de consumo (mW) - 315 Frequência ultra-som: 2,25 MHz ± 10% Peso líquido (g) - 280 Peso Bruto (c/embalagem) (gramas) - 550 Dimensões do equipamento (mm) - 78 x 163 x 45 Controles - Liga/desliga, Volume Indicadores - Liga/desliga. | 2 | UNI |
| 3 | Estetoscópio adulto, com auscultador em aço inox, hastes metálicas cromadas, tubos em pvc resistentes e flexíveis, olivas em termo plástico, auscultador com diafragma | 2 | NI |
| 4 | Esfignomanometro adulto com fecho de metal resistente, aprovado pelo inmetro | 2 | UNI |
| 5 | Esfignomanometro infantil com fecho em velcro | 1 | UNI |
| 6 | Escada com 2 degraus, estrutura em tubo de aço redondo esmaltado de 22 x 22 mm de diâmetro, 2 pisos de madeira revestidos com borracha anti derrapante e acabamento lateral em laminado decorativo, pés com ponteira plásticas | 3 | UNI |
| 7 | Régua antopométrica construída em madeira com escala mínima de 1000 mm | 3 | UNI |
| 8 | Balança digital infantil( pediátrica) com capacidade máxima de 15 Kg; - Concha anatômica para acomodar o bebê 110/220V; - Tara até 9 Kg; - Divisões de 5g. - Digitos de 12,7mm - Dimensoes da Concha Largura: 58cm Altura: 31cm Comprimento: 76cm Peso: 6,6Kg, mostrador digital | 1 | UNI |
| 9 | Lanterna clínica em alumínio com pilhas, com lâmpadas de reserva | 1 | UNI |
| 10 | Braçadeira estofada em courvin preto, base esmaltada, haste regulável em aço inoxidável, pés com borracha, concha cromada | 1 | UNI |
| 11 | Armário vitrine 2 portas, esmaltada, com 4 prateleiras em vidro, pés com ponteiras em pvc, fechadura do tipo yalel, A1,65XL0,65xP0,50 | 1 | UNI |
| 12 | Maca para exame clínico, estrutura em tubo de aço pintado com tratamento anti ferrugem, leito estofada revestido em courvin, pés com ponteira em pvc C1,80XL0,60XA0,80 | 1 | UNI |
| 13 | Carrinho de curativo, armação em tubo de aço redondo 25 mm de aço cromado, tampo e prateleiras em chapa de aço inoxidável com guarnição em todos os lados, pegador em tubo redondo cromado, rodízios de 2 ½ polegadas, equipado com bacia de aço inoxidável de 350 mm de diâmetro em balde de aço inoxidável com alça e capacidade de 5 Litros. C800mmX450mmX850 mm | 1 | UNI |
| 14 | Mesa ginecológica, estrutura em madeira com revestimento laminado decorativo, 3 gavetas laterais e 2 portas com puxadores cromados, 1 prateleira interna, leito estofado em courvin preto, partes anterior e posterior do leito ajustáveis, par de porta coxas estofados em courvin e hastes cromados. 1,850x650x850 mm | 1 | UNI |
| 15 | Foco luz ginecológico com espelho para exames.Lâmpada halógena 12v.x20w. Haste rigida cromada. Base com rodizios. Alimentação 110/220 volts. Pintura epoxi a 250 C -alta resistência. Peso 05Kg. Altura variável. Garantia 1 ano. | 1 | UNI |
| 16 | Mesa auxiliar com rodízios de 2 ½ polegadas, em chapa de aço esmaltadas,armação em tubo de aço redondo esmaltada de 25x40 mm. 60x40x80 m | 1 | UNI |
| 17 | Autoclave horizontal 21 litros, Descrição ESPECIFICAÇÃO Autoclave horizontal, de mesa microprocessada, totalmente automática. APLICAÇÃO Esterilização, secagem de instrumentos cirúrgicos, utensílios, tecidos, luvas, líquidos, vidrarias, etc... FAIXAS DE TRABALHO CICLOS RÁPIDOS Programáveis de acordo com o tipo de material. CONSTRUÇÃO Câmara cilíndrica construída de acordo com as Normas da ABNT. GABINETE Conjunto montado sobre estrutura em aço A36, apoiado sobre pés reguláveis em borracha que dá estabilidade e protege o móvel onde for sobreposto o equipamento. PORTA O equipamento possui 01 porta, tendo seu sistema de fechamento através de manípulo, de duplo estágio que exerce pressão por igual em todo perímetro da tampa apoiando perfeitamente a superfície da mesma em guarnição de material especialmente desenvolvido para assegurar perfeita vedação e extensa durabilidade. EQUIPADA COM: TRANSDUTOR DE PRESSÃO: Monitora a pressão existente na câmara interna. SENSOR PT 100: Monitora a temperatura existente na câmara interna. DISPLAY: Alfanumérico digital. Indica pressão, temperatura, ciclos, alarmes. CHAVE GERAL: Liga e Desliga todo o equipamento em caso de uso ou emergência. TECLA SELEÇÃO: Seleciona o ciclo desejado de acordo com o Material a ser esterilzado. TECLA PARTIDA: Inicia o ciclo pré programado escolhido. SISTEMA HIDRÁULICO: FILTROS: Em bronze, elemento filtrante em aço inoxidável. VÁLVULAS SOLENÓIDES: Em latão forjado tipo diafragma. VÁLVULAS DE SEGURANÇA: Construída em latão, controla o excesso de pressão existente na câmara. CONEXÕES: Construídas em cobre. EQUIPADA COM: MICRO - SWITCH: Auxilia na segurança do equipamento, prevenindo possíveis falhas de manuseio. Controle de nível para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d´água. Fusíveis para proteger o sistema no caso de sobrecarga na rede de alimentação elétrica. Elemento de Segurança: Termostático que se funde com excesso de temperatura liberando a pressão. | 1 | UNI |
|  | Lote III – informática |  |  |
| ITEM | Equipamento | Quanti | Unidade |
| 1 | Microcomputador PROCESSADOR 3.2 GHZ CLOCK REAL, PLACA MÁE, MEMÓRIA 1 GB DDR2, FREQUENCIA 667 MHZ, HD 80GB SATA, GRAVADOR DE DVD, FAX MODEM 56K, DRIVE 1.44, MOUSE OPTICO, TECLADO MULTIMIDIA, CAIXA DE SOM, MONITOR 17”, ESTABILIZADOR 500 VA | 1 | UNI |
| 2 | IMPRESSORA LASER JET Velocidade de impressão: até 19 ppm,Resolução: até 1200 x 1200 dpi,Primeira página em até 8 segundos,Impressão frente e verso manual por software,Memória de 64MB,Ciclo mensal de 7.000 páginas,Conectividade: USB,Linguagem de impressão: HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript Level 3 emulation,Scanner com alimentador automático para 30 folhas,Bandeja prioritária para 10 folhas e bandeja de 250 folhas,Tipos de Papel: Comum, pré-impresso, pré-perfurado, bond, colorido, brilhante, timbrado, fino, pesado, reciclado, áspero, envelopes, transparências, etiquetas e cartão,Tamanhos de Papel: 3 por 5 pol (76 por 127 mm) até 8,5 por 14 pol (216 por 356 mm); carta, ofício, envelopes (No. 5 1/2 Baronial até No. 11), cartões de fichário, cartões-postais; ADF: 147,3 x 104,1 mm a 215,9 x 381 mm; carta, ofício,Especificações do fax,Fax modem V.34, com velocidade de até 33,6kbps,Resolução do fax: até 300 x 300 dpi,Transmissão: até 3 segundospor páginas,Rediscagem: Sim,Armazenamento digital de até 250 páginas,Encaminhamento de fax, envio em espera, detecção de toque, solicitação de fax, transmissão para até 119 locais, discagem rápida para até 120 números (119 discagens em grupo), redução automática de fax, bloqueio para fax indesejável, interface com PC, e rediscagem automática suportada,Especificações de cópia,Resolução de até 600 x 600 dpi,Profundidade de 24 bits,Configurações de contraste (mais claro/mais escuro), qualidade de resolução da cópia (rascunho, texto, mista, foto filme e,figura), intercalação de cópias, número de cópias, tamanho do papel,Redução/ampliação de 25 a 400%,Dimensões: 429 x 443 x 459 mm. | 1 | UNI |
|  | Lote IV – eletrodomésticos |  |  |
| ITEM | Equipamento | Quanti | Unidade |
| 1 | Televisor 21`com controle entrada de DVD | 1 | UNI |
| 2 | DVD com gravador de DVD | 1 | UNI |
| 2 | Refrigerador 280 litros na cor branca branca | 1 | UNI |
|  | Lote V – materiais odontológicos |  |  |
| ITEM | Equipamento | Quanti | Unidade |
| 1 | Compressor odontológico, isento de óleo 10/100 pés com pintura epox branca 220 voltz,. 02 Hps - capacidade mínima 283 litros/min. | 1 | UNI |
| 2 | Contra Ângulo redutor de formato anatômico, corpo composição em Alphaca latão, giro livre de 360 Graus sobre o micro motor, tamanho reduzido da cabeça, fixação da broca com trava de aço temperada com sistema lateral de acoplamento, eixo principal para brocas normais de contra Ângulo com tração por encaixe e canal para trava,1000 ciclos de esterelização. Spray interno . Rotação 1:1. Apresentar Certificado de Boas Praticas de Fabricação Junto a ANVISA. |  | UNI |
|  | Amalgamador capsular digital |  |  |
| 3 | Amalgamador capsular digital, Digital para cápsulas pré-dosadas, com variação de tempo de preparo de 0 a 30 segundos, com amplitude de 25 mm e freqüência de 4.000 oscilações por minuto. | 1 | UNI |
| 4 | Mesa auxiliar de alumínio com rodas | 1 | UNI |
| 6 | Aparelho de Raio X Odontológico X 70 KVP, para rede de quatro voltagens (110/127/220/230) freqüência 50/60 HZ corrente nominal 9 A (127 V) 6 A(220 V) potência máxima de 1.500 VA. Corrente do tubo 8,0 MA. Ciclo de trabalho 1s/30s, distância do foco pele 200mm, campo de rotação 60mm e radiação de fuga 7Mr. | 1 | UNI |
| 7 | Gabinete completo (Conjunto Odontológico )Cadeira Odontológica completa( cadeira, equipo, unidade 02 sugadores ) sendo: Cadeira 06(seis) comandos, ajuste automático do acerto e encosto; movimentos acionados por moto redutores(isento de óleo) voltam a zero e posição de trabalho. Encosto anatômico com braços curtos e fixo, comandos de acionamento na base da cadeira, cabeceira articulada, estofamento com revestimento em PVC laminado, asséptico sem costura, articulações nas laterais entre o assento e o encosto de linha do acetábulo, parte inferior do assento carenada, sistema elétrico trivolt ( 110/127/220v 24v - 50-60 MHZ), pintura elestrostatica á pó , de alto brilho, compatível com álcool para assepsia.Carenagens em poliestireno de alto impacto; liga e desliga do refletor na base da cadeira. Equipo com braço pneumático acoplado a cadeira, uma seringa tríplice convencional, 02(duas) mangueiras de acoplamento para alta rotação com regulador de spray, 01(uma) mangueira com acoplamento para baixa rotação refrigerada; suporte dos instrumentos em A.B.S, pedal de acionamento das pontas progressivo. Bandeja de inox autoclavável, com sistema anti refluxo reservatório removível do tipo Pet, Unidade auxiliar fixa , com 02 (dois) sugadores automáticos com filtro de partículas incorporado em tela de nylon, cuba de poliéster injetado removível para desinfecção, com separador de detritos.Refletor com intensidade luminosa de 20.000 lux, cabeçote em alumínio fundido e puxador incorporado, lâmpada halogena H3, espelho multifacetado com luz branca e fria, liga e desliga do refletor na base da cadeira. Refletor acoplado ao equipo. Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação junto a ANVISA. | 1 | UNI |
| 8 | Mocho a gás: Mocho Odontológico com material em PVC com espuma injetada em poliuretano, tapeçaria composta de assento anatômico e encosto com acabamento perfilado.Mecanismo de acionamento á gás com encosto reclinável com posição independentes do assento. Apresentar Certificado de Boas Praticas de Fabricação junto a ANVISA. | 1 | UNI |
| 9 | Autoclave horizontal modelo horizontal; Capacidade 12 litros; Desaceleração automática; Despressurização automática com ciclo de secagem realizada com porta entreaberta, secagem extra, tempo total de esterilização 55 minutos (um ciclo); Potência 1200wats; voltagem 220 volts, assessórios; Duas bandejas, um suporte, copo graduado, fusível, braçadeira, amostra de mangueira, dimensão da câmara: Diâmetro x profundidade: 22 cm x 33 cm. | 1 | UNI |

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

A CONTRATADA deverá entregar os Serviços/materiais nos locais e quantidades  determinados pela Secretaria de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR POR ITEM

O valor do(s) LOTES(S)......  é de R$................................

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR TOTAL E DO PAGAMENTO

§ 1 º. O pagamento pela aquisição objeto da presente Licitação será feito em favor da licitante vencedora, mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante legal, após a entrega, acompanhados da respectiva Nota Fiscal.

§ 2 º. O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – e/ou CPF/MF  - Cadastro Pessoa Física, constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação (item 4.2. a deste Edital).

§ 3 º. O pagamento será efetuado com prazo não inferior a trinta dias, mediante apresentação da Nota Fiscal, com o comprovante de entrega no verso da mesma, devendo estar anexados à nota fiscal os comprovantes de regularidade com o FGTS e INSS.

§ 4 º. dar-se-á o prazo de cinco dias para execução dos processos administrativos e contábeis, até o efetivo pagamento:

§ 5 º.  Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUINTA - DA REVISÃO

Para o objeto desse contrato não haverá nenhum reajuste.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de dotação própria do orçamento do exercício de 2007 e terá a seguinte classificação orçamentária:

09 11.01 2.069 4.4.90.00.00.00.00.00

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 11.01 2.069 4.4.90.00.00.00.00.00

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

A inexecução contratual, parcial ou total, submeterá a CONTRATADA às penalidades previstas no artigo 87 da Lei 8666/93, na suspensão temporária da participação em Licitações e impedimento de contratar com o Município pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) do valor contratado.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, no caso de inexecução total ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.

Parágrafo Único - O Contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO

O presente Contrato terá vigência do dia da assinatura do presente contrato até 31/12/2007.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

A entrega dos materiais será fiscalizada, medida e acompanhada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes sempre que julgar necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

É responsabilidade da CONTRATADA:

a) A entrega dos materiais solicitados pela secretaria de saúde nos prazos e quantidades indicados pelas mesmas;

b) Entregar os produtos cotados com qualidade, juntamente com os certificados de garantia e que atendam as exigências do Edital;

c) Atender todas as solicitações da Secretaria de Saúde desde que de acordo com o objeto da presente licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente Contrato, encontra-se vinculado ao processo licitatório que o originou, sendo os casos omissos resolvidos, à luz da Lei nº 8.666/93 e alterações subseqüentes.

###### CLÁUSULA DÉCIMA  TERCEIRA – DA ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato será administrado e fiscalizado pelo Departamento de Compras e Licitações, seguindo o disposto na  Legislação vigente, as cláusulas aqui contidas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Fraiburgo, Santa Catarina, para dirimirem quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, renunciando a outro foro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas.

Monte Carlo,     de             de  2007.

CONTRATANTE                                            CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:_________________

Nome:_________________